ПЛАН

работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилого поселка «Дмитровское подворье»   на 2014г.

| № п/п | Наименование работ и услуг | Ед.изм. | Кол-во | Период исполнения | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I. Водопровод |  |  |  |  |
| 1. | Замена внутриквартирных приборов учета воды |  |  | По мере необходимости |  |
| 2. | Замена труб водоснабжения |  |  | По мере необходимости |  |
| 3. | Ремонт внутриквартирных систем водоснабжения |  |  | По мере необходимости |  |
| 4. | Осмотр колодцев |  |  |  |  |
|  | а) Проверка состояния ж/б крыши, люков | шт. |  | В течение года | До 15.10.214г. |
|  | б) Проверка на возможность заполнения водой, откачка | шт. |  | В течение года | До 15.11.2014г. |
|  | В) Проверка состояния запорной арматуры, соединений и фитингов. Устранение утечек. | шт. |  | В течение года | До 15.11.2014г. |
| 5. | Замена и ремонт водопроводных задвижек D150 в камерах дома №14 и дома № 16 | шт. | 2 | II квартал 2014г. | До 15.09.2014г. |
| 6. | Установка коллективного прибора учета воды на линии домов №17 и №15 | шт. | 1 |  | Июль 2014г. |
| 7. | Проверка коллективных приборов учета холодной воды | шт. | 6 | В течение года |  |
| 8. | Проверка и поверка внутридомовых счетчиков холодной воды |  |  | По мере необходимости |  |
| II | II Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Осмотр колодцев |  |  |  |  |
|  | а) Проверка состояния ж/б крышек, люков | шт. |  | В течение года | Приложение №1 к плану |
|  | б) проверка состояния лотков | шт. |  | В течение года | Приложение №1 к плану |
| 2. | Ремонт канализационного колодца кв. №2,3 дома № 8 | шт. | 1 |  | Апрель 2014г. |
| 3. | Замена или ремонт труб канализации d150мм 8 м на участке дома №15-17 | шт. | 2 |  | Июнь-июль 2014г. |
| 4. | Промывка системы канализации d160 | м | 1500 м | В течение года |  |
| 5. | Ремонт внутридомовых сетей канализации |  |  | По мере необходимости |  |
| 6. | Прочистка и замена труб канализации |  |  | По мере необходимости |  |
| 7. | Проверка, очистка и промывка дренажных и ливневых систем |  |  | По мере необходимости |  |
|  | а) дренаж | м | 350 |  | Июнь 2014г. |
|  | б) ливневых систем | м | 150 |  | Июль 2014г. |
| III | III Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Осмотр групповых электрощитов | Шт. | 13 | По графику | В течение 2014г. |
| 2. | Ремонт и замена рубильников и автоматов в групповых щитах |  |  | ПО мере необходимости | В течение 2014г. |
| 3. | Замена эл.арматуры и автоматических выключателей внутридомовых щитах |  |  | По мере необходимости | В течение 2014г. |
| 4. | Ремонт уличных светильников, замена ламп освещения | шт. | 40 | По мере необходимости |  |
| 5. | Установка уличных светильников у д. №24 кв. 4-5; д. № 19 кв.№1 | шт. | 2 |  | Май 2014г. |
| 6. | Проверка и осмотр уличного освещения | шт. | 40 | Ежедневно |  |
| 7. | Замеры сопротивления изоляции (д. № 20,19,18,17) |  |  | 1 раз в 3 года | Июнь 2014г. |
| 8. | Ремонт внутридомовых электросетей и приборов |  |  | По мере необходимости |  |
| 9. | Ремонт отмостки ТП | м2 | 15 |  | Июнь 2014г. |
| 10. | Определение мест повреждения и ремонт эл.кабелей |  |  | По мере необходимости |  |
| IV. | IV.Дороги и тротуары |  |  |  |  |
| 1. | Зимний период |  |  |  |  |
|  | а) сдвижка и подметание снега | м2 | 880 | По мере необходимости | Сезон (до 5 см) |
|  | б) механизированная уборка снега с дорог | м2 | 7500 | По мере необходимости свыше 5см |  |
|  | в)Посыпка тротуаров и дорог песком |  |  | При образовании льда |  |
|  | г) вывоз снега |  |  | По мере необходимости |  |
| 2. | Летний период |  |  |  |  |
|  | а) подметание тротуаров и дорог | м2 | 880 | Ежедневно | Сезон |
|  | б) ремонт автоматических шлагбаумов | шт. | 2 | По мере необходимости |  |
| V. | V. Благоустройство |  |  |  |  |
| 1. | Стрижка травы | м2 | 500 | 1 раз в 2 недели | Сезон |
| 2. | Ремонт и замена бордюров | шт. | 20 |  | Июнь-июль 2014г. |
| 3. | Покраска домика охраны (нижний) |  | 1/20 м2 |  | 10-15 мая 2014г. |
| 4. | Ремонт асфальтированного покрытия | м2 | 2 |  | Июль 2014г. |
| 5. | Уборка контейнерных площадок для мусора |  |  | При вывозе мусора |  |
| 6. | Вывоз мусора |  |  |  |  |
|  | а) верхняя площадка |  |  | По графику |  |
|  | б) нижняя площадка |  |  | По мере заполнения |  |
| 7. | Окраска металлических элементов забора (столбы, прожилины) | п.м. | 500 | 1 раз в2 года | 01.06.-31.06.2014г. |
| 8. | Замена и установка табличек на металлические | шт. | 120 |  | В течение года |